| 消毒供应科强生牌过氧化氢低温等离子灭菌器配套耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数要求 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| 3 | 卡匣 （进口） | 用于在低温下对金属、非金属诊疗器械和用品进行灭菌 1.符合《消毒技术规范》2.2消毒产品理化技术规范中的要求。 2.过氧化氢有效含量不低于60%，卡匣内胆灌装方式可确保运输安全。 3.过氧化氢注射量精确，确保灭菌效果。 4.确保卡匣无泄漏和使用安全。 5.内置芯片，确保设备完整信息录入和动态使用安全。 6.产品有效期不低于12个月。 7.生产企业通过ISO质量体系认证。 | 2个/盒 | 2020 | 200 | 盒 | 404000 |