产品名称:PET/CT用锗-68放射源(进口)

数量: 2

单价：47500元

产品参数:

1.核素名称:锗-68 (Ge-68)

2.现场装源活度不低于: 1枚，Ge-68 棒源，活度1.85E+7Bq (0.5mCi)

1枚，Ge-68 标准源，活度3.5E+6Bq(0.095mCi)

3.放射源的半衰期约为: 288 天

4.GE公司Discovery 690型PET-CT 匹配使用

5.协助准备办理进口批文所需的材料。

6.办理商务部《两用物项和技术进口许可证》。

7.办理《放射性物质运输货包辐射水平及表面污染检测证明书》。向当地公安机关主管单位申请办理《放射性物品运输证》。

8.投标单位提供退役源回收运输服务

9.投标单位提供新源运输服务

10.医院与投标单位双方应在此进口活动完成20日内拿《放射源进出出口审批表》到当地省级生态环境主管部门备案。

11.安全责任:在医院签署交接单之前，货物的安全责任由投标单位承担，医院签署交接单后，安全责任便转入医院。

12提供投标单位与放射源生产厂家授权书。

13.提供放射源采买相关法律法规文件标准。